## Наполнение ЦИМ
Приложение 1 - Матрица наполнения
Не моделируется
Моделируется, но может уточняться при переходе на следующую стадию проекта
Моделируется точно
Элемент модели | Стадия проекта
| ЭП | ПД | РД
Архитектурные решения
Помещения квартир | Имя, Назначение, Площадь, Номер квартиры, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Высота, Номер квартиры, Тип квартиры, Стояк, Категория помещения, Номер подъезда, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Высота, Номер квартиры, Тип квартиры, Стояк, Категория помещения, Номер подъезда, Этаж, Секция
Встроенно-пристроенные помещения | Имя, Назначение, Площадь, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Высота, Стояк, Категория помещения, Число сотрудников, Число посетителей, Номер подъезда, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Высота, Стояк, Категория помещения, Число сотрудников, Число посетителей, Номер подъезда, Этаж, Секция
Помещения общего пользования | Имя, Назначение, Площадь, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Категория помещения, Номер подъезда, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Категория помещения, Номер подъезда, Этаж, Секция
Машино-места | Имя, Номер, Назначение, Габарит, Площадь, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Пожарный отсек, Габарит, Этаж, Секция | Имя, Номер, Назначение, Площадь, Пожарный отсек, Габарит, Этаж, Секция
Силовой пол | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Уклон, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Материал, Положение, Уклон, Объем, Этаж, Секция
Наружные стены | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Сторона света, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Сторона света, Этаж, Секция
Внутренние стены и перегородки | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция
Облицовочные панели вентилируемого фасада | Идентификация, Габарит, Материал, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Материал, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Материал, Положение, Площадь, Этаж, Секция
Утепление стен и потолков | НЕТ | Идентификация, Габарит, Толщина, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Габарит, Толщина, Материал, Положение, Площадь, Объем, Граница помещения, Этаж, Секция
Обшивка стен, каркасные перегородки | Идентификация, Состав, Материал, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Состав, Материал, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Состав, Материал, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция
Обшивка потолков | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Тип, Состав, Материал, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция
Отверстия, штрабы | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Отметка, Этаж, Секция
Полы, отделка монолитных маршей | НЕТ | Идентификация, Состав, Материал, Габарит, Толщина, Положение, Уклон, Площадь, Имя помещения, Номер помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Состав, Материал, Габарит, Толщина, Положение, Уклон, Площадь, Имя помещения, Номер помещения, Этаж, Секция
Отделка стен | НЕТ | Идентификация, Состав, Материал, Габарит, Условная толщина, Положение, Площадь, Имя помещения, Номер помещения, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Состав, Материал, Габарит, Условная толщина, Положение, Площадь, Имя помещения, Номер помещения, Этаж, Секция
Отделка потолков, отделка оконных откосов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Тип, Состав, Материал, Условная толщина, Положение, Площадь, Имя помещения, Номер помещения, Этаж, Секция
Кровля | НЕТ | Идентификация, Габарит, Состав, Материал, Положение, Площадь, Уклон, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Габарит, Состав, Материал, Положение, Площадь, Уклон, Этаж, Секция
Плиты покрытия вентшахт | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Материал, Объем, Этаж, Секция
Ограждение кровли (металлическое) | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Зонты вентшахт | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Лестницы пожарные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Снегоуловители | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Фасонные элементы (фартуки парапета, отливы, накрывки, нащельники и прочие элементы из гнутой тонколистовой стали) | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Профиль, Положение, Масса, Этаж, Секция
Витражи, остекление балконов и лоджий | Идентификация, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Разрезка импостами, Материал покрытия, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Разрезка импостами, Материал покрытия, Положение, Площадь, Этаж, Секция
Окна | Идентификация, Габарит, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Разрезка импостами, Материал покрытия, Положение, Площадь, Сторона света, Зона открывания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Разрезка импостами, Материал покрытия, Наименование, Обозначение, Формула стеклопакета, Положение, Площадь, Сторона света, Зона открывания, Этаж, Секция
Отливы, подоконные доски | НЕТ | Идентификация, Габарит, Материал покрытия, Положение, Площадь, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал покрытия, Положение, Площадь, Этаж, Секция
Приточные устройства | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Изготовитель, Материал покрытия, Положение, Этаж, Секция
Двери | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Огнестойкость, Зона открывания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Наименование, Обозначение, Положение, Огнестойкость, Зона открывания, Этаж, Секция
Люки противопожарные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Огнестойкость, Зона открывания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Наименование, Обозначение, Положение, Зона открывания, Огнестойкость, Этаж, Секция
Люки ревизионные | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Этаж, Секция
Перемычки | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Длина, Сечение, Материал, Положение, Отметка, Этаж, Секция
Вентканалы | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Высота, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Высота, Положение, Объем, Этаж, Секция
Лотки водоотводные | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Наименование, Обозначение, Положение, Этаж, Секция
Водосток наружный | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Положение | Идентификация, Диаметр, Длина, Положение
Корзины кондиционеров | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение | Идентификация, Марка, Габарит, Материал покрытия, Этаж, Секция
Ступени из газобетона, монолитного бетона без армирования | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Материал | Идентификация, Габарит, Положение, Материал
Отмостка, камни бортовые | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Материал, Уклон, Этаж, Секция
Отделка крылец | НЕТ | Идентификация, Материал, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Тип, Материал, Габарит, Положение, Этаж, Секция
Опоры монолитные под пожарные лестницы, оборудование и т.д. | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Материал, Габарит, Положение, Этаж, Секция
Ограждение лестниц (металлическое) | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Ограждение балконов и лоджий (металлическое) | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Наименование, Обозначение, Габарит, Положение, Масса, Этаж, Секция
Гидрошпонки | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Длина, Наименование, Обозначение, Положение, Этаж, Секция
Решетки приямков | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Решетки жалюзийные | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Стойки фахверка, анкеровка стен | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Конструкции железобетонные
Сваи забивные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Длина, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Сваи буронабивные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Длина, Материал, Объем, Положение, Этаж, Секция
Фундаменты сборные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Фундаменты монолитные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Подготовка под фундаменты (щебеночная, бетонная) | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Приямки | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Фундаменты под оборудование | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Гидрошпонки | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Длина, Наименование, Обозначение, Положение, Этаж, Секция
Колонны сборные | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Колонны монолитные | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Балки сборные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Балки монолитные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Перекрытия сборные | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Перекрытия Filigran | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Состав, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Состав, Материал, Этаж, Секция
Перекрытия монолитные | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Торцеобразователи сборные | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Стены Filigran | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Состав, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Состав, Материал, Этаж, Секция
Стены монолитные | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Лестничные марши и площадки монолитные | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Лестничные марши, площадки и балки сборные | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Пандусы | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Материал, Положение, Объем, Этаж, Секция
Лотки сборные для прохода электрических сетей | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Масса, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Утепление деформационных швов | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция
Утепление прижимных стен | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция
Термовкладыши в стенах, перекрытиях и лестничных площадках | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Положение, Объем, Материал, Этаж, Секция
Проемы | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Этаж, Секция
Отверстия, штрабы | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Отметка, Этаж, Секция
Арматура | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Отметка, Этаж, Секция
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Зона обслуживания, Мощность, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Масса, Зона обслуживания, Мощность, Этаж, Секция
Арматура трубопроводов | НЕТ | Идентификация, Габарит, Диаметр, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Диаметр, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Трубопроводы | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Толщина стенки, Длина, Уклон, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Диаметр, Толщина стенки, Длина, Уклон, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Материалы изоляции трубопроводов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Толщина, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Арматура воздуховодов | НЕТ | Идентификация, Габарит, Сечение, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Сечение, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Воздухораспределители | НЕТ | Идентификация, Сечение, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Расход, Этаж, Секция | Идентификация, Сечение, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Расход, Этаж, Секция
Воздуховоды | НЕТ | Идентификация, Сечение, Длина, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Расход, Этаж, Секция | Идентификация, Сечение, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Расход, Этаж, Секция
Материалы изоляции воздуховодов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Толщина, Площадь, Объем, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Водоснабжение и канализация
Оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Зона обслуживания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Масса, Зона обслуживания, Этаж, Секция
Санитарно-технические приборы | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Зона пользования, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Зона пользования, Этаж, Секция
Арматура трубопроводов | НЕТ | Идентификация, Габарит, Диаметр, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Диаметр, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Трубопроводы | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Длина, Уклон, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Диаметр, Длина, Уклон, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Материалы изоляции трубопроводов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Толщина, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Пожаротушение
Оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Зона обслуживания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Масса, Зона обслуживания, Этаж, Секция
Спринклеры | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Арматура трубопроводов | НЕТ | Идентификация, Габарит, Диаметр, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Диаметр, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Трубопроводы | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Длина, Положение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция | Идентификация, Диаметр, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Материалы изоляции трубопроводов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Диаметр, Толщина, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Тип системы, Имя системы, Этаж, Секция
Электрооборудование
Щитовое оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Имя панели, Зона обслуживания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Имя панели, Комплект, Изготовитель, Зона обслуживания, Этаж, Секция
Осветительное оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Фотометрические данные, Нагрузки электросети, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Фотометрические данные, Нагрузки электросети, Изготовитель, Этаж, Секция
Электроустановочные изделия | НЕТ | Идентификация, Монтажная высота, Техническая характеристика, Нагрузки электросети, Положение, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Монтажная высота, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Нагрузки электросети, Положение, Этаж, Секция
Кабеленесущие системы | НЕТ | Идентификация, Габарит, Отметка, Длина, Положение, Техническая характеристика, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Отметка, Длина, Положение, Техническая характеристика, Обозначение, Наименование, Изготовитель, Этаж, Секция
Молниезащита и заземление | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Комплект, Радиус действия, Этаж, Секция
Уравнивание потенциалов | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Трубные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Диаметр, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Металлопрокат | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Сечение, Длина, Положение, Наименование, Обозначение, Этаж, Секция
Шинопровод | НЕТ | Идентификация, Габарит, Отметка, Длина, Положение, Нагрузки электросети, Этаж, Секция | Идентификация, Габарит, Отметка, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Нагрузки электросети, Этаж, Секция
Кабельные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Сечение, Длина, Положение, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Сети связи
Щитовое оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Имя панели, Зона обслуживания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Имя панели, Комплект, Изготовитель, Зона обслуживания, Этаж, Секция
Приборы и средства автоматизации | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Радиус действия, Нагрузки электросети, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Изготовитель, Радиус действия, Нагрузки электросети, Этаж, Секция
Кабеленесущие системы | НЕТ | Идентификация, Габарит, Отметка, Положение, Длина, Техническая характеристика, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Отметка, Положение, Длина, Техническая характеристика, Обозначение, Наименование, Изготовитель, Этаж, Секция
Трубные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Диаметр, Длина, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Кабельные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Сечение, Длина, Изготовитель, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Электроустановочные изделия | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Габарит, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Положение, Этаж, Секция
Автоматизация комплексная
Щитовое оборудование | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Имя панели, Зона обслуживания, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Имя панели, Комплект, Изготовитель, Зона обслуживания, Этаж, Секция
Приборы и средства автоматизации | НЕТ | Идентификация, Габарит, Положение, Техническая характеристика, Радиус действия, Нагрузки электросети, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Положение, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Изготовитель, Радиус действия, Нагрузки электросети, Этаж, Секция
Кабеленесущие системы | НЕТ | Идентификация, Габарит, Отметка, Положение, Длина, Техническая характеристика, Этаж, Секция | Идентификация, Марка, Габарит, Отметка, Положение, Длина, Техническая характеристика, Обозначение, Наименование, Изготовитель, Этаж, Секция
Трубные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Марка, Диаметр, Длина, Изготовитель, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Кабельные издения | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Сечение, Длина, Изготовитель, Техническая характеристика, Этаж, Секция
Электроустановочные изделия | НЕТ | НЕТ | Идентификация, Габарит, Наименование, Обозначение, Техническая характеристика, Положение, Этаж, Секция