## Лист1
Номер требования | Раздел проекта | Раздел требований | Элемент здания | Условие | ГЧ - проверка алгоритмом | ПЗ - проверка ИИ
0 | АР | Основные организационные решения | Класс жилья жилого дома | Комфорт | 0 | 1
1 | АР | Основные организационные решения | Финансирование жилого дома | Коммерческое финансирование - собственные средства. | 0 | 1
2 | АР | Основные организационные решения | Требования к разделу ПОС жилого дома | При выполнении разделов ПОС, приоритет в выборе строительной техники отдавать в первую очередь маркам и моделям из наличия в ООО «Региональное ДРСУ». | 0 | 1
3 | АР | Основные организационные решения | Система координат жилого дома | Проекты ст. П выполнять на геодезической съемке в системе координат МСК66, проекты ст. Р в системе г. Екатеринбурга. | 1 | 1
4 | АР | Основные объемно-планировочные решения | Высота типового этажа жилого дома | Н = 2900 мм от перекрытия до перекрытия. | 1 | 0
5 | АР | Основные объемно-планировочные решения | Высота типового этажа жилого дома | H = 2640 мм в свету от пола до потолка. | 1 | 0
6 | АР | Основные объемно-планировочные решения | Высота технического этажа жилого дома | Предусмотреть наличие теплого чердака высотой не менее Н = 2400 мм в чистоте по монолиту. | 1 | 0
7 | АР | Основные объемно-планировочные решения | Размещение наружных блоков кондиционеров жилого дома | На лоджиях, балконах и террасах. Для квартир, в которых отсутствует лоджия, предусмотреть корзины на фасаде для установки блоков кондиционера. | 1 | 0
8 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Подготовка под фундаменты жилого дома | Бетон В7.5 100 мм. | 0 | 1
9 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты жилого дома | По решению проектировщика согласно инженерно-геологическим изысканиям. | 0 | 1
10 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты жилого дома | Класс бетона не ниже В25. | 0 | 1
11 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты паркинга | Примыкание монолитных конструкций паркинга и дома выполнять через деформационный шов, опирание дома и паркинга производить на отдельные фундаменты. | 1 | 0
12 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты паркинга | Фундаменты выполнять из бетона водонепроницаемостью W8 и более | 0 | 1
13 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены паркинга | Приямки, выступающие из объема фундамента, делать из бетона W10. Выполнять приямки без выступа из объема плиты. В случае высоких грунтовых вод применять металлические кессоны. | 0 | 0
14 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Все подземные конструкции | Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать готовой гидроизоляционной битумно-полимерной мастикой в 2 слоя по готовому битумному праймеру. | 1 | 1
15 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Все подземные конструкции | На участке с пучинистыми грунтами преимущественно рассматривать свайный тип фундамента. | 1 | 1
16 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены паркинга ниже отметки 0,000 | При посадке фундаментов на суглинистые грунты, устройство полов выполнять в виде самонесущей полноценно армированной плиты толщиной 200 мм с опиранием на фундаментные ростверки. | 1 | 1
17 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Все подземные конструкции | При проектировании фундаментов количество перепадов принимать не более трех. При проектировании ленточных фундаментов расстояние между конструкциями применять более 200 мм, либо объединять конструкции. | 1 | 0
18 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля паркинга | При проектировании армирования учитывать стандартные размеры погонажной арматуры 11,7 метра. | 0 | 0
19 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты паркинга | На нижнем уровне, при посадке фундаментов на скалу, устройство полов выполнять по грунту в виде плиты толщиной 120 мм, армированной сеткой и с опиранием на фундаментные ростверки. | 0 | 0
20 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены подвала жилого дома | Предусмотреть отверстие под инженерные коммуникации размером 200х200 мм и более в составе монолитных стен. | 0 | 0
21 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены подвала жилого дома | Монолитные ж/б, армированные типовыми каркасами «Берит» согласно альбома АТР-КЖ.ИА 2022. Арматуру класса AIII в проект не закладывать, применять арматуру класса В500С. В проекте указать возможность замены классов арматуры с В500С на А500С. | 0 | 0
22 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены паркинга | Проемы под ворота паркинга выполнять в монолитной стене. | 1 | 0
23 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены паркинга | Колонны квадратного или прямоугольного сечения с капителями. Предусмотреть фаски на углах колонн. | 0 | 0
24 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты входных групп жилого дома | Ступени на входных группах и эвакуационных выходах из здания не предусматривать. | 1 | 0
25 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты входных групп жилого дома | Стены спусков в подвал выполнить из панелей несъемной опалубки «Филигран» по возможности. | 1 | 1
26 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты входных групп жилого дома | По возможности ступени спусков в подвал выполнить из типовых заводских маршей. | 1 | 1
27 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты входных групп жилого дома | В местах входных групп обратную засыпку выполнять щебнем согласно АТР-УАС.4. | 0 | 0
28 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундаменты входных групп жилого дома | Подход к подъезду организовать из тротуарной плитки за счет рельефа, ступень организуется за счет установки поребрика. Пандус выполнять по рельефу с покрытием из тротуарной плитки. | 1 | 0
29 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундамент под башенный кран | Предусмотреть на этапе разработки ПОС. Выдавать одновременно с фундаментами здания, разрабатывается по отдельному заданию. Учесть сводный план инженерных сетей при проектировании фундамента. | 0 | 0
30 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Фундамент под башенный кран | Габариты фундамента привязать к опалубке ТРИО, кратно 300 мм. | 0 | 0
31 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кирпичные стены и перегородки подвала жилого дома | Нижние 2 ряда из бетонного камня типа «Бехатон» производства «Берит», с 3 ряда до перекрытия подвала силикатный пустотелый кирпич h = 88 мм, неокрашенный, под расшивку производства «Simat». | 0 | 0
32 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кирпичные стены и перегородки подвала жилого дома | В подвальных помещениях перегородки выполнять без стоек фахверка толщиной 120 мм за исключением помещений выделенных в отдельные пожарные отсеки. При высоте более 3 м. в тело перегородки можно включать колонну 250х250 с выравниванием по одной стороне. | 1 | 0
33 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кирпичные стены и перегородки подвала жилого дома | На объектах класса «стандарт» при высоте этажа до 3,5 м выполнять кирпичные ограждения на высоту двери 2100 мм со стойками фахверка в дверном проеме, выше сетчатое ограждение по типу Defence с креплением к потолку. | 1 | 0
34 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кирпичные стены и перегородки подвала жилого дома | На объектах класса «комфорт» и выше при высоте этажа до 3,5 м выполнять кирпичные ограждения на высоту двери 2100 мм со стойками фахверка в дверном проеме, выше ограждение с просечновытяжной сеткой. | 1 | 0
35 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кирпичные стены и перегородки подвала жилого дома | В случае с высоким потолком более 3,5 м выполнять кирпичные ограждения высотой 2,5 м с металлической перемычкой над дверью, без стоек фахверка, с горизонтальным перекрытием помещений кладовых сеткой по типу Defence. | 1 | 0
36 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Полы инженерных помещений подвала жилого дома | По монолитной ж.б. фундаментной плите или по силовой монолитной ж/б плите. Проект выдавать одновременно с фундаментами. | 1 | 0
37 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Гидроизоляция стен подвальной части жилого дома | Монолитные стены обмазочная битумной мастикой за 2 раза. | 0 | 0
38 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Гидроизоляция стен подвальной части жилого дома | «Филигран» оклеечная гидроизоляция только стыков. | 1 | 1
39 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Гидроизоляция стен подвальной части жилого дома | Пристенный дренаж мембрана «Тефонд» или аналог для отвода ливневых вод к системе кольцевого или пластового дренажа. | 1 | 1
40 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Система дренажа и водоотведения паркинга | В случае заложения пластового дренажа в выполнить утепление под покрытием нижнего уровня по периметру наружных стен, рампы и зону дренажной трубы. | 1 | 0
41 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Стены каркаса здания жилого дома | Межквартирные стены монолитные ж/б. Толщину уточнить расчетом. Армирование типовыми каркасами. Арматуру класса AIII в проект не закладывать, применять арматуру класса В500С. В проекте указать возможность замены классов арматуры с В500С на А500С. Рекомендуемый процент армирования не более 60 кг. на 1м3 конструкции уточнить расчетом. | 1 | 1
42 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Стены каркаса здания жилого дома | Проем в стенах для входной квартирной двери предусмотреть шириной 1060 мм. | 1 | 1
43 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены ниже отметки 0,000 жилого дома | Сборномонолитные в несъемной опалубке «Филигран». Несъемная опалубка «Филигран» содержит заполнение бетоном на щебне фракции 5-10. | 1 | 1
44 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены ниже отметки 0,000 жилого дома | Панели «Филигран» выполнять без разрезки монолитными торцами внутренних стен. | 1 | 0
45 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены ниже отметки 0,000 жилого дома | Применять типовые элементы по альбому стандарта ИКП-ИСЖБ.01. | 0 | 0
46 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены паркинга ниже отметки 0,000 | Стены паркинга выполнять панелями «Филигран» | 1 | 0
47 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Стены ЛЛУ жилого дома | Сборномонолитные в несъемной опалубке «Филигран». | 1 | 0
48 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Стены ЛЛУ жилого дома | Применять альбомы СП.ИЖБ.С19 и СП.ИЖБ.Тр127-типовых стеновых элементов несъемной железобетонной опалубки для ЛЛУ. | 0 | 0
49 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Электрошкафы в МОП жилого дома | Бетонные заводского изготовления производства «Берит» согласно альбому СП.ИЖБ.03, шкафы по возможности прикладывать только к филиграну, при отсутствии возможности к монолитным стенам. | 1 | 0
50 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Перекрытия жилого дома | В межквартирных коридорах предусмотреть уменьшение толщины плиты перекрытия до 160 мм для прокладки инженерных коммуникаций. | 1 | 1
51 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Декоративный элемент торца плиты перекрытия жилого дома | Несъемные железобетонные элементы торцов плит производства «Берит», согласно альбому СП.ИЖБ.06. Торцевой элемент с выступом за плоскость фасада не применять. | 1 | 1
52 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Термовкладыши жилого дома | В местах прохода элементов молниезащиты минплита, в остальных случаях ППС14. | 1 | 0
53 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Лестничные марши и площадки типового этажа жилого дома | Сборный ж/б. производство «Берит» согласно альбому СП.ИЖБ.01 изм. 1, СП.ИЖБ.02 изм. 1. Просвет между маршами d = 180 мм. | 1 | 0
54 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Ограждение лестничных маршей жилого дома | Металлическое, типовое, согласно альбому СП.ОГВ изм. 1 «Ограждение маршей внутренних лестниц». Ограждение выполнить непрерывным. | 1 | 0
55 | КР | Конструктивные и архитектурные элементы | Лестничные марши и площадки 1 этажа жилого дома | Монолитные железобетонные. | 1 | 1
56 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Двухслойная: Твинблок 150х400 мм D400 + Лицевой кирпич Simat 88х120 мм. | 1 | 1
57 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Двухслойная: Твинблок 150х400 мм D400 + Лицевой керамический кирпич 65х120 мм. | 1 | 1
58 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Трехслойная: Несущая железобетонная стена + Утеплитель «Изба Стандарт» = 150 мм, Y = 50кг/м3 + Лицевой кирпич Simat 88х120 мм. | 1 | 1
59 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Трехслойная: Твинблок 250х300 мм D500 + Утепление стены из минплиты "ИЗБА ФАСАД" Y = 135кг/м3. = 100 мм, толщину подтвердить расчетом. + Тонкослойная штукатурка. | 1 | 1
60 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Трехслойная: Монолитная стена толщину уточнить проектом + Утепление стены из минплиты "ИЗБА ФАСАД" Y = 135кг/м3.  = 150 мм, толщину подтвердить расчетом. + Тонкослойная штукатурка. | 1 | 1
61 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | На отдельных участках стены: Монолитная стена толщину уточнить проектом + Утеплитель «Изба Венти»  = 150 мм, Y = 135кг/м3 + Композитные панели металлические кассеты. | 1 | 1
62 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | При двухслойной кладке использовать базальтовую сетку. | 0 | 1
63 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | При проектировании использовать альбом стандарта предприятия АТРАР.У1 2022. | 1 | 0
64 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Вертикальные штробы между газоблоком и монолитной стеной выполнять с заполнением монтажной пеной Soudal Flexifoam или аналог. | 1 | 0
65 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | На первых этажах, где применяется дорогой глазурованный кирпич, с целью его сохранения до окончания строительства, применять стены в трехслойном исполнении, с возможностью кладки облицовочного слоя в последний момент на гибких связях на завершающем этапе строительномонтажных работ. | 1 | 0
66 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Горизонтальный шов на внешних стенах между кирпичной кладкой и плитой перекрытия на открытых участках выполнить герметиком, на застекленных балконах и лоджиях раствором. | 0 | 0
67 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | В проектах указывать анкера с возможностью замены на сертифицированные аналоги с идентичными характеристиками. | 0 | 0
68 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Крепление минераловатного утеплителя на фасадах выполнять по рекомендациям Caparol в один слой. | 0 | 0
69 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | На первых этажах, подоконную часть под алюминиевыми витражами и простенки, выполнять из керамического полнотелого безпустотного кирпича, толщину уточнить расчетом. На верхних этажах, при штукатурном фасаде, в случае применения алюминиевых витражей, при высоте этажа не более 3,6 м, подоконную часть и простенки выполнять из керамического полнотелого кирпича, при высоте более 3,6 м монолитный ж/б. | 1 | 0
70 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Наружные стены жилого дома | Цвета облицовочного кирпича применять из каталога ООО «КУЗСМ» от 25.г. | 1 | 0
71 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Блоки вентиляционные жилого дома | Сборные из мелкоразмерных пустотных блоков производства «Берит» согласно альбому АТРАР.У1 2022. Учитывать при указании размеров отверстий в вентблоках под установку вентиляторов и вытяжных решеток посадочные размеры решеток и вентиляторов. По возможности исключить неиспользуемые вентблоки для освобождения полезного пространства. | 1 | 1
72 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | В квартирах перегородки из силикатных блоков производства «Simat» d = 70 и 115 мм Возможно применение в качестве межквартирных ненесущих стен, отделяющие квартиры от МОП из силикатных блоков производства «Simat» d = 200 мм индекс звукоизоляции от воздушного шума Rw = 56дБ. | 1 | 1
73 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Прикладки в смежных санузлах Твинблок d = 100 мм D400 только с одной стороны. | 1 | 0
74 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Прикладки в санузлах и кухнях, примыкающих к жилым помещениям соседней квартиры, выполнить из Твинблока d = 100 мм D400. | 1 | 0
75 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Прикладки в санузлах, граничащих с деформационным швом или торцевой стеной дома, выполнить из Твинблока d = 100 мм D400. | 1 | 0
76 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Прикладку из Твинблок d = 100 мм D400 выполнить на участках стен квартир, примыкающих к помещениям ЛЛУ. | 1 | 0
77 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Зашивка технологических участков, устройство шкафов ОВ, ВК каркаснообшивные с обшивкой ГКЛ в 1 слой по СП 800.2014. | 0 | 0
78 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Исключить применение гипсокартона, применять кирпичные прикладки стен в ИТП, насосной станции, машинном помещении лифта если на стене размещается инженерное оборудование. | 1 | 0
79 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Учитывать привязки для трубной разводки в разделе ЭЛ.КЖ. | 0 | 0
80 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | При проектировании использовать альбом стандарта предприятия АТРАР.У1 2022. | 1 | 1
81 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Перегородки в санузлах на которые предусмотрено крепление сантехнических приборов раковина, а также перегородку между санузлом и жилой комнатой предусмотреть толщиной 115 мм из силикатного блока. | 1 | 0
82 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | На типовых этажах, высотой не более 3 м, кирпичные стены и перегородки выполнять без армирования, в других случаях необходимость армирования определять расчетом. | 1 | 1
83 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Зазор между кирпичной стеной 250 мм вход в квартиру и плитой перекрытия выполнить в ЦПР растворе. | 0 | 0
84 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | Зазор между силикатной перегородкой 70, 115 и 120 мм и плитой перекрытия выполнить монтажной пеной. | 0 | 0
85 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | В санузлах и кухнях, в местах прохода стояков канализации, кладку выполнять с разрывом, выполнять зашивку ГКЛВ. | 0 | 0
86 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Внутренние стены и перегородки жилого дома | При проектировании учитывать модульность материалов, к примеру: силикатные перегородки на торцах монолитных стен выполнять длиной 250 или 500 мм. | 0 | 0
87 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Перемычки жилого дома | Оконные конструкции без перемычек кроме окон ПВХ на 1х этажах. | 1 | 0
88 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля жилого дома | Состав кровли жилого дома над теплым чердаком: Гидроизоляция Брит Премиум ЭКП 1 слой Гидроизоляция Брит Премиум ЭПП 1 слой заведение на вертикальные конструкции на 300 мм Обработка праймером Стяжка из ЦПР М100, армированная сеткой Ø4ВрI200х200 50 мм Разделительный слой, полиэтиленовая пленка Утеплитель Изба Кровля Верх 175 50 мм Утеплитель Изба Кровля Низ 110 50 мм Разуклонка из керамзита γ = 350 кг/м3 в ендовах Пароизоляция 1 слой рубемаста биполь или аналог Праймер по стяжке под пароизоляцию Предусмотреть молниезащиту в стяжке ЦПР Водоприемные воронки с защитной сеткой и подогревом проработать подробный узел установки и герметизации Железобетонная плита. | 1 | 0
89 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля жилого дома | Состав утеплителя над машинным помещением и ЛЛУ: Утеплитель Изба Кровля Верх 175 50 мм Утеплитель Изба Кровля Низ 110 100 мм Состав утеплителя над жилым этажом: Утеплитель Изба Кровля Верх 175 50 мм Утеплитель Изба Кровля Низ 110 150 мм. | 1 | 1
90 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля жилого дома | На кровлях жилых домов предусматривать стойки для крепления альпинистов. | 0 | 1
91 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля паркинга | В покрытии применять двухуровневые дождеприемные воронки составные с возможностью прочистки. | 0 | 0
92 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля жилого дома | Воронки включать в раздел проектов АР. | 0 | 0
93 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Кровля паркинга | Состав до планировочной отметки земли см. раздел ГП Разделительный слой геотекстиль иглопробивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ плотностью 160 кг/м3 Щебень кубовидный фракции 520 мм ГОСТ 826793 100...200 мм в зонах входов выполнять засыпку щебнем фракции 4070 мм на всю высоту, радиусом не менее 2 метров от дверного проема Дренажная мембрана PLANTER geo или аналог типа Максдрейн 8 ГТ Утеплительэкструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 50мм Гидроизоляция «Брит» Премиум ЭПП или аналог 2 слоя Огрунтовка битумным праймером ТЕХНОНИКОЛЬ N01 Стяжка из ЦПР М50, армированная сеткой Ø4ВрI 100х100 50мм Разуклонка из керамзитобетона по уклону 40...520 мм Железобетонная монолитная плита по чертам КЖ. | 1 | 1
94 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Чердак жилого дома | Конструкция пола теплого чердака: Деревянный настил в местах прохода к инженерным коммуникациям Засыпка из керамзитового гравия γ = 350 кг/м3 толщиной 150 мм Пароизоляция 1 слой рубемаста биполь или аналог Праймер по плите под пароизоляцию Шлифовка монолитной поверхности плиты. | 1 | 1
95 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Парапеты жилого дома | Если кирпичный фасад внутреннюю часть парапета выполнить из керамического кирпича, армировать двумя стержнями 5Вр1, на внутреннюю часть парапета предусмотреть нанесение гидрофобного состава на нижние 3 ряда кирпича. При другом исполнении фасада штукатурка, вентфасад парапеты выполнять монолитными или из керамического кирпича. Накрывки парапетов растворная постель из ЦПР М50, крашеная оцинкованная сталь. | 1 | 0
96 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Вентшахты жилого дома | Вентиляционные шахты на кровле кирпич керамический полнотелый по АТРУАС.9 «Узлы вентиляционных шахт на кровле зданий». | 1 | 0
97 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Отмостка жилого дома | В случае примыкания газона к цоколю отмостку выполнить из тротуарной плитки завода «Берит» или инертного покрытия гальки крупной фракции. В остальных случаях отмостку выполнить из материала, аналогичного примыкающему благоустройству. | 1 | 0
98 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Отмостка жилого дома | При выполнении отмостки из тротуарной плитки или гальки крупной фракции заложить мембрану типа «Тефонд» шириной не менее 700 мм. | 1 | 0
99 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Входные холлы, типовые этажи, лестничная клетка жилого дома | Если входная группа не выступает из плоскости фасада, над входами предусматривать козырек из легких конструкций. | 1 | 0
100 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Цоколь жилого дома | Со стороны двора: филигран без отделки и облицовки, бетонная плитка производства «Берит». Со стороны улицы в соответствие с эскизным проектом. | 1 | 0
101 | АР | Конструктивные и архитектурные элементы | Требования МГН жилого дома | На первых этажах, при наличии лестниц на пути к жилым квартирам, предусматривать возможность установки подъемников для перемещения МГН. | 1 | 1
102 | АР | Оконные конструкции | Окна жилого дома | Оконные блоки, балконные дверные блоки из профиля белого, или согласно эскизному проекту цвета 5ти камерный профиль с 2х камерными стеклопакетами. | 0 | 1
103 | АР | Оконные конструкции | Окна жилого дома | Окна выполнить с отступом на 100 мм от четверти внутрь помещения в случае с кирпичным фасадом. | 1 | 0
104 | АР | Оконные конструкции | Окна жилого дома | Остекление от пола до потолка при выходе на лоджию выполнить с отступом на 100 мм внутрь помещения и утеплением 100 мм от боковых четвертей со стороны лоджии при кирпичном фасаде. | 1 | 0
105 | АР | Оконные конструкции | Окна жилого дома | Предусмотреть конструкцию окон по ГОСТ 3067499, стеклопакет по ТУ 23.12.13001729094372022, с глухой центральной створкой, боковые створки с поворотнооткидным механизмом и с установкой замков в оконных ручках. Предусмотреть систему микропроветривания на все открывающиеся окна. | 0 | 1
106 | АР | Оконные конструкции | Окна жилого дома | Применять стандарт на окна и на остекление при выходе на лоджию Демонстрационные материалы, 2022, АТРАР.У1 2022. | 0 | 0
107 | АР | Оконные конструкции | Витражи жилого дома | Витражи первого этажа с уличной стороны: из алюминиевых профилей. | 1 | 1
108 | АР | Оконные конструкции | Витражи жилого дома | Декоративные с одинарным остеклением, стекло, тонированное в массе, теплые с двухкамерным стеклопакетом. Со стороны двора окна ПВХ. | 0 | 0
109 | АР | Оконные конструкции | Сливы жилого дома | Оцинкованные с торцевыми накладками и с заполнением монтажной пеной пространства под отливом для обеспечения шумоизоляции. | 0 | 0
110 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Указать варианты остекления летних помещений:. | 0 | 0
111 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Остекление из алюминиевого профиля по сплошной схеме, холодная система с одинарным остеклением. На отдельных участках в нижней зоне стекло тонированное в массе в соответствии с ведомостью наружной отделки. | 1 | 1
112 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Схему открывания принять распашную. | 1 | 1
113 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | При остеклении лоджий на всю высоту нижнюю часть остекления до высоты 1200 мм выполнить глухой из триплекса с укрепляющей внутренней пленкой. | 1 | 1
114 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Производитель витражной системы СИАЛ, INICIAL, MasTTech или аналог. | 0 | 0
115 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | На отдельных участках остекление лоджий выполнить на кирпичные ограждения согласно альбома АТРУАС.3 «Узлы и детали устройства ограждений балконов и лоджий из кирпича». | 1 | 0
116 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Схему открывания принять распашную. | 1 | 1
117 | АР | Оконные конструкции | Остекление лоджий и балконов жилого дома | Узел ограждения необходимо включить в проектную документацию ст. «П». | 1 | 1
118 | АР | Оконные конструкции | Приточные вентиляционные клапаны жилого дома | Установка вентиляционных стеновых клапанов Norvind Pro или аналог во всех жилых помещениях 1 шт. на помещение. | 1 | 1
119 | АР | Двери | Двери входные в подъезды жилого дома | Индивидуальные алюминиевые утепленные с остеклением, с доводчиком и фиксатором открывания, высотой не более 2400 мм согласно АТРКМУ.3. | 1 | 0
120 | АР | Двери | Двери входные в квартиры жилого дома | «Сейфдверь» по технологии «Гардиан» или аналог. Размер 1060х2100. Цвет по дизайн проекту. | 0 | 1
121 | АР | Двери | Двери внутриквартирные межкомнатные жилого дома | Размеры дверных коробок: 770х2070, 870х2040 размеры проемов: 810х2100, 910х2070, размеры проемов указаны от отметок стяжек в санузлах и комнатах соответственно. | 1 | 0
122 | АР | Двери | Двери противопожарные жилого дома | Индивидуальные, размеры на основе ГОСТ, с сертификатом соответствия, оборудовать доводчиками. | 1 | 0
123 | АР | Двери | Двери противопожарные жилого дома | Двери в лифтовом холле противопожарные. Двери лестничной клетки типового этажа, с остеклением в противопожарном исполнении. | 1 | 0
124 | АР | Двери | Двери в подвал жилого дома | Индивидуальные металлические утепленные, размеры на основе ГОСТ. | 1 | 0
125 | АР | Двери | Двери в электрощитовую, машинное помещение лифтов, ИТП, насосную жилого дома | Индивидуальные с доводчиками со звукоизолирующим слоем из негорючих материалов EI30–EI60 в соответствие с нормами, размеры в соответствии с ГОСТ. | 1 | 0
126 | АР | Двери | Двери в электрощитовую, машинное помещение лифтов, ИТП, насосную жилого дома | Размеры двери в машинное помещение предусмотреть с учетом ГОСТ. С внутренней стороны установить «вертушок». | 1 | 0
127 | АР | Двери | Двери в кладовых жилого дома | Стальные не утепленные. | 1 | 0
128 | АР | Лифты | Марка лифтов жилого дома | «EPSS» или аналог с возможностью установки видеокамер в кабине лифта. | 0 | 0
129 | АР | Лифты | Геометрические размеры шахт лифтов жилого дома | Согласно утверждённой таблице типоразмеров шахт лифтов от 02.03.2017 с дополнением от 25.03.2023 г. | 1 | 0
130 | АР | Лифты | Грузоподъемность жилого дома | 1000 кг. | 0 | 1
131 | АР | Лифты | Скорость жилого дома | Согласно утверждённой таблице типоразмеров шахт лифтов от 02.03.2017 с дополнением от 25.03.2023 г. | 1 | 0
132 | АР | Лифты | Наличие машинного помещения жилого дома | С машинным помещением на кровле. | 1 | 0
133 | АР | Лифты | Помещение машинного отделения жилого дома | Выполнить в один уровень с плитой покрытия. Вход в машинное помещение предусмотреть с кровли. | 1 | 0
134 | АР | Лифты | Организация приямков жилого дома | Предусмотреть приямок для откачки воды в каждой шахте в соответствии с параметрами выбранных лифтов. Насосы для откачки включить в проект для дальнейшей передачи в УК. | 1 | 0
135 | АР | Лифты | Меры от затопления жилого дома | Предусмотреть подъем полов в лифтовом холле за счет стяжки на 10 мм. | 0 | 0
136 | АР | Лифты | Требования МГН жилого дома | На боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов, на высоте 1,5 м. от уровня пола предусмотреть обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля, в соответствии с п. 6.СП 59.13330.2020. | 1 | 1
137 | АР | Отделочные работы | Дизайн-проект жилого дома | Для входных групп, лифтовых холлов и поэтажных коридоров выполнить дизайн-проект с составлением дополнительной калькуляции СМР на выполнение работ по дизайн-проекту. Рабочую документацию выдавать в соответствии с дизайн-проектом. | 0 | 0
138 | АР | Отделочные работы | Требования к качеству работ жилого дома | Категория качества готовой поверхности штукатурных и шпаклевочных работ принять К2. | 0 | 1
139 | АР | Отделочные работы | Требования к качеству работ жилого дома | Малярные работы выполнять согласно СП 71.1333302017 п. 7 и п. 7.6.15. | 0 | 0
140 | АР | Отделочные работы | Требования к качеству работ жилого дома | В ведомости отделки разделить конструктив стен кирпичные, бетонные, филигран. Филигран выполнять без штукатурки. | 0 | 0
141 | АР | Отделочные работы | Требования к качеству работ жилого дома | Зашивки из ГКЛ ГКЛВ выполнять по СП 163.1325 800.2014. | 0 | 0
142 | АР | Отделка полов | Подготовка в квартирах жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М100 толщиной 50 мм, примыкание к наружным стенам с применением «Изолона» ширина 1 м от стены с заводом на стену на 50 мм. | 0 | 0
143 | АР | Отделка полов | Подготовка в санузлах и ванных жилого дома | Гидроизоляция из плёнки ПВХ в 2 слоя по железобетонной плите. | 1 | 1
144 | АР | Отделка полов | Подготовка под полы на первом этаже жилого дома | Пенополистирол толщиной 5080 мм, в местах перепада плит и в тамбурых толщина по расчету Стяжка из цементно-песчаной полусухой смеси М100 толщиной 50 мм с армированием стальной сеткой | 1 | 1
145 | АР | Отделка полов | Подготовка под перекрытием квартир над нежилыми коммерческими помещениями жилого дома | Предусмотреть дополнительную звукои теплоизоляцию из минераловатных плит "Изба стандарт-50" толщиной 100 мм с устройством парозащитной мембраны TENDКМ0 или аналог с внешней стороны. | 1 | 1
146 | АР | Отделка полов | Подготовка над арками и над тамбурыми входных групп жилого дома | Теплые полы водяного отопления в квартирах | 0 | 1
147 | АР | Отделка полов | Подготовка в лифтовых холлах, поэтажных коридорах: жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М100 толщиной 50-80 мм в связи с прокладкой коммуникаций в теплоизоляционных трубах. | 1 | 0
148 | АР | Отделка полов | Подготовка под полы машинное помещение лифтов, венткамера жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М100 толщиной 50 мм Керамогранит. | 1 | 0
149 | АР | Отделка полов | Полы в квартирах, кроме санузлов и ванных, рабочих комнатах и коридорах офисов, помещении УЖК и диспетчерской жилого дома | Ламинат Класс 32 толщиной 8 мм Звукоизоляционная основа толщиной 3 мм (работы выполнять согласно ГОСТ 32304-2013) | 1 | 1
150 | АР | Отделка полов | Полы квартирных санузлах и ванных комнатах жилого дома | Керамогранитная плитка размером 300*300 мм укладка на плиточный клей (предусмотреть устройство плинтуса высотой 50 мм) | 0 | 0
151 | АР | Отделка полов | Полы в санузлах и помещениях уборочного инвентаря МОП жилого дома | Керамогранитная противоскользящая плитка размером 300*300 мм укладка на плиточный клей. Предусмотреть устройство плинтуса высотой 100 мм. | 0 | 0
152 | АР | Отделка полов | Пол на незастекленных балконах и лоджиях квартир жилого дома | Стяжка из цементно-песчаной полусухой смеси М100 толщиной 30-50 мм по уклону. | 0 | 0
153 | АР | Отделка полов | Пол на застекленных балконах и лоджиях квартир жилого дома | Стяжку не выполнять, покрытие предусмотреть из террасной доски. | 0 | 0
154 | АР | Отделка полов | Полы в лестнично-лифтовых узлах, поэтажных коридорах жилого дома | Керамогранитная противоскользящая плитка по дизайн проекту (предусмотреть устройство плинтуса высотой 100 мм из аналогичной плитки) | 0 | 0
155 | АР | Отделка полов | Лестничные марши и площадки жилого дома | Сборные ж/бетонные конструкции без отделки или монолитные конструкции с облицовкой нескользящим керамогранитом. | 0 | 0
156 | АР | Отделка полов | Полы в машинных помещениях лифтов и венткамерах на чердаке жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М100 толщиной 50 мм Керамогранитная противоскользящая плитка Предусмотреть устройство плинтуса высотой 100 мм из аналогичной плитки. | 0 | 0
157 | АР | Отделка полов | Полы во встроенных нежилых помещениях жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М150 толщиной 50 мм устройство выравнивающего слоя по стяжке толщиной 5 мм из смеси «Ветонит-3000» для повышения качества цементной стяжки. | 0 | 0
158 | АР | Отделка полов | Полы в помещениях подвала: ИТП, насосных жилого дома | Стяжка из цементнопесчаной полусухой смеси М100 толщиной 5070мм по уклону к приямку для откачки воды по бетонной подготовке под полы Керамогранитная противоскользящая плитка Плинтус из керамогранитной плитки h = 100 мм. | 0 | 0
159 | АР | Отделка полов | Полы в помещениях подвала жилого дома | При ленточном фундаменте в неэксплуатируемых помещениях подвала щебень. | 0 | 0
160 | АР | Отделка полов | Полы в электрощитовой жилого дома | Керамогранитная противоскользящая плитка Плинтус h = 50 мм из керамогранитной плитки. | 0 | 0
161 | АР | Отделка полов | Входной тамбур в холл жилого дома | Предусмотреть углубление для грязезадерживающего коврика 22 мм .Площадь углубления 90% то площадей тамбуры. | 0 | 0
162 | АР | Отделка стен | Комнаты, кухни, прихожие квартир жилого дома | Грунтовка под штукатурку сухими смесями по перегородкам «Simat», монолитным стенам, кирпич, твинблок, филигран «БетонКонтакт» - 100% Штукатурка простая сухими смесями - 100% Грунтовка под шпатлёвку по перегородкам «Simat», монолитным стенам, кирпич, твинблок, филигран «ВДАК» - 100% Шпатлёвка ГКЛ поверхности - 60%, по штукатурке - 100% Грунтовка под обои «ВДАК» - 100% Обои структурные бумажные с древесными волокнами от 1 до 2 мм под покраску ВЭК Окраска ВЭК - 100% Оклейка стен обоями за радиаторами не производится. | 0 | 0
163 | АР | Отделка стен | Санузлы и ванные комнаты жилого дома | Грунтовка под штукатурку сухими смесями «БетонКонтакт - 100% Штукатурка ЦПР простая сухими смесями - 100% Грунтовка под шпатлевку «ВДАК» - 100% Шпатлевка за 2 раза - 100% Окраска «ВДАК» Низ стен плинтус керамогранитная плитка h = 50 мм При разработке дизайн-проекта на ванные комнаты отделку выполнять по дизайн-проекту. дизайн-проект согласовать с УК и Заказчиком. | 0 | 0
164 | АР | Отделка стен | Межквартирные коридоры, лифтовые холлы жилого дома | Согласно дизайн-проекта. Дизайн-проект согласовать с УК и Заказчиком. | 0 | 0
165 | АР | Отделка стен | Лестничная клетка, тамбур-шлюз жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 60% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлёвку «ВДАК» - 100% Шпатлёвка ГКЛ поверхности - 60%, остальные 40% под окраску - 100% Грунтовка под шагрень «ВДАК» Шагрень Низ стен плинтус стен 1 этаж керамогранит h = 100 мм С 2го этажа масляная окраска h = 100 мм Шпатлёвка и окраска косоуров. Отделка уточняется согласно дизайн-проекта, согласованного с заказчиком. Окраска в цвет по дизайн-проекту. | 0 | 0
166 | АР | Отделка стен | Лоджии и балконы квартир жилого дома | Отделочные работы выполнять в соответствии с отделкой фасада. | 0 | 0
167 | АР | Отделка стен | Машинное помещение, ИТП, насосная станция, электрощитовая жилого дома | Если на стене размещается инженерное оборудование предусмотреть кирпичные прикладки. | 0 | 0
168 | АР | Отделка стен | Машинное помещение, ИТП, насосная станция, электрощитовая жилого дома | Отделку монолитных стен не выполнять, выполнить только грунтовку и покраску. Кирпичные стены без отделки, с грунтовкой поверхности. | 0 | 0
169 | АР | Отделка стен | Входные тамбуры жилого дома | Отделка входных групп и холлов на 1 этаже по дизайн-проекту. | 0 | 0
170 | АР | Отделка стен | Встроенные помещения жилого дома | Грунтовка под штукатурку сухими смесями по перегородкам «Simat», монолитным стенам, кирпич, твинблок, филигран «БетонКонтакт» - 100% Штукатурка простая сухими смесями - 100% Для мокрых помещений штукатурка ЦПР простая сухими смесями - 100%. | 0 | 0
171 | АР | Отделка стен | Кладовые келлерные жилого дома | Расшивка швов кирпичной кладки Зачистка бетонных поверхностей. | 0 | 0
172 | АР | Отделка стен | Подсчет площадей жилого дома | При подсчете площадей учитывать толщину штукатурных слоев вертикальных конструкций во всех помещениях в 13 мм. | 0 | 0
173 | АР | Отделка потолков | Комнаты, кухни, прихожие квартир жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 100% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлёвку «ВДАК» - 100% Шпатлёвка за 2 раза - 100% Грунтовка - 100% Окраска ВЭК - 100% Предусмотреть потолочный плинтус по периметру помещения. | 0 | 0
174 | АР | Отделка потолков | Санузлы и ванные комнаты жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 100% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлёвку «ВДАК» - 100% Шпатлёвка за 2 раза - 100% Грунтовка под окраску «ВДАК» - 100% Окраска «ВДАК» Предусмотреть потолочный плинтус 30 мм по периметру помещения. | 0 | 0
175 | АР | Отделка потолков | Меж квартирные коридоры, лифтовые холлы жилого дома | Подвесной потолок типа «Армстронг» Уточняется согласно дизайн-проекта. | 0 | 0
176 | АР | Отделка потолков | Тамбур-шлюз жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 100% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлёвку фасадная - 100% Шпатлёвка - 100% Грунтовка под шагрень фасадная - 100% Шагрень. | 0 | 0
177 | АР | Отделка потолков | Лестничная клетка жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 100% Затирка - 60% Монолитные марши, площадки Затирка - 60% Монолитные площадки, сборный ж/б, филигран20% Грунтовка под шпатлёвку «ВДАК» - 100% грунтовка филигран «БетонКонтакт» - 100% Шпатлёвка - 100% Грунтовка под шагрень «ВДАК» - 100% Шагрень. | 0 | 0
178 | АР | Отделка потолков | Лоджии и балконы квартир жилого дома | Грунтовка под затирку фасадная - 100% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлёвку фасадная - 100% Шпатлёвка - 100% Грунтовка под окраску фасадная - 100% Окраска шагрень. | 0 | 0
179 | АР | Отделка потолков | Машинное помещение, ИТП, насосная станция жилого дома | Грунтовка под затирку «ВДАК» - 100% Затирка - 60% Грунтовка под шпатлевание «ВДАК» - 100% Шпатлёвка - 100% Грунтовка под окраску «ВДАК» - 100% Окраска «ВДАК». | 0 | 0
180 | АР | Отделка потолков | Входные тамбуры жилого дома | Утепление «Изба» Подшивка потолка ГКЛВ в 2 слоя Грунтовка под шпатлевание «ВДАК» - 100% Шпатлёвка - 60% Грунтовка под шагрень «ВДАК» - 100% Шагрень Отделка входных групп и холлов на 1 этаже уточняется по дизайн-проекту. | 0 | 0
181 | АР | Отделка потолков | Встроенные помещения жилого дома | Подвесной потолок типа «Армстронг» не выполнять. По низу плит перекрытия предусмотреть подшивку из минераловатных плит "Изба стандарт-50" толщиной 100 мм с парозащитной мембраной "ТЕНД КМ0" В или аналог. | 0 | 0
182 | АР | Отделка потолков | Вестибюли и холлы входных групп жилого дома | По дизайн-проекту. По низу плит перекрытия предусмотреть подшивку из минераловатных плит "Изба стандарт-50" толщиной 100 мм с парозащитной мембраной "ТЕНД КМ0" или аналог. | 0 | 0